КАЧЕСТВО ВОДЫ

Беларусь располагает значительными запасами подземных пресных вод – 49 млн. кубометров в сутки. Из них в хозяйственной деятельности используются около 5-7%. Наша страна надежно обеспечена пресной водой на долгие годы. Однако до 80% подземных вод, добываемых на территории Беларуси, содержит повышенное содержание железа.

На территории Березинского района подземные воды в целом соответствуют нормируемым микробиологическим и химическим показателям, за исключением повышенного содержания железа.

Гражданам рекомендуем для питьевых целей использовать бутилированную воду, устанавливать индивидуальные фильтры очистки воды.

В районе проводится целенаправленная и постоянная работа по улучшению санитарно-технического состояния источников и систем централизованного водоснабжения. Необходимо отметить, что качество воды в скважине отличается от качества воды, которую пьет потребитель, то есть, если необходимо, вода проходит обработку, прежде чем попасть в водопроводный кран.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо строительство станции водоочистки (станция обезжелезивания). Определенные работы уже ведутся. Государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 — 2020 годы затрагивает практически все сферы деятельности жилищно-коммунального хозяйства. Одна из ее подпрограмм — «Чистая вода», в рамках которой в г.Березино реализуется два проекта: «Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения г.Березино».

Работа по решению проекта «Внеплощадочные сети и сооружения водоснабжения г.Березино» в последнее время активизировалась. Построены четыре новые скважины.

ШАХТНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ КОЛОДЦЫ

Согласно лабораторных исследований питьевой воды, из 18 общественных шахтных колодцев в аг.Поплавы, д.Шеверничи, д.Дулебы,  вода в колодцах около домов №3,10,22,48,68 в аг. Поплавы и в колодцах около домов №11,42,77 в д.Шеверничи не соответствует требованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по содержанию нитратов.

В связи с чем, гражданам необходимо исключить применение воды из данных колодцев для питьевых целей.

С данных колодцев произведена откачка воды, выполнены работы по чистке и дезинфекции,  вывешены предупреждающие таблички.

АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ

- Согласно лабораторных исследований питьевой воды, взятой из артскважины аг.Косовка, находящейся на балансе РКУПП «Березинское ЖКХ»,  вода не соответствует Санитарным правилам и норма 2.1.4. «Питьевая вода. и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99» по химическим показателям.

Гражданам рекомендуем для питьевых целей использовать бутилированную воду.

- Согласно лабораторных исследований питьевой воды, взятой из артскважины д.Новоселки, находящейся на балансе РКУПП «Березинское ЖКХ»,  вода не соответствует Санитарным правилам и норма 2.1.4. «Питьевая вода. и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы СанПиН 10-124 РБ 99» по химическим показателям.

Артскважина СПК «Погостский» передана на баланс РКУПП «Березинское ЖКХ».

- Согласно лабораторных исследований питьевой воды, взятых из артскважин  д.Дмитровичи, д.Новины вода соответствует нормируемым микробиологическим и химическим показателям, за исключением повышенного содержания общего железа.

Гражданам рекомендуем для питьевых целей использовать бутилированную воду, устанавливать индивидуальные фильтры очистки воды.