Мiнскае рэспублiканскае унiтарнае

прадпрыемства электраэнергетыкi «МIНСКЭНЕРГА»

ФIЛIЯЛ «ЭНЕРГАНАГЛЯД»

Барысаускае мiжраённае аддзяленне

(Бярэзiнская раённая інспекцыя)

вул. Ульянава 3, 223311, г. Беразiно,

тэл. (8-01715) 52215, факс. (8-01715) 55025

Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики

«МИНСКЭНЕРГО»

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОНАДЗОР»

Борисовское межрайонное отделение

(Березинская районная инспекция)

ул. Ульянова 3, 223311, г. Березино,

тел. (8-01715) 52215, факс. (8-01715) 55025

_______________  № ______________

на № __________  от ______________

О размещении информации на интернет-сайте

Начальнику отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Березинского районного исполнительного комитета

Соколовской Г.А.

В связи с проведением с 16 октября по 14 ноября 2017 года Республиканской акции по предупреждению пожаров и гибели людей от них, Березинская РИ Борисовское МРО «Энергонадзор» просит разместить на сайте райисполкома информацию:

1.	Прил.1

| Начальник Березинской РИ Борисовского МРО «Энергонадзор» - Государственный инспектор по энергетическому надзору | Г.Л.Кузнецов |
| --- | --- |

015, Исполнитель, Казак С.Л., № телефона 55025/ инф

Приложение №1

Березинская РИ Борисовского МРО «Энергонадзор» сообщает, что с 16 октября по 14 ноября 2017 года для повышения уровня безопасности населения, пожарно-профилактической работы, эффективности и готовности к осенне-зимнему пожароопасному периоду  проводится республиканская акция «За безопасность вместе» по предупреждению пожаров и гибели людей от них.

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укреплению правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

ЭНЕРГОНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:

Основным условием безопасного применения электроэнергии в быту является исправное состояние электропроводки и электроприборов, а также соблюдение мер предосторожности при пользовании электроэнергией.

Во избежание поражения электротоком и возникновения пожаров необходимо твердо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в быту:

- Доверяйте делать электропроводку только специалистам-электрикам.

- Не устраивайте временные электропроводки.

- Не прикасайтесь к оборванным, лежащим проводам линии электропередач и не приближайтесь к ним.

- Не применяйте для подключений электроприборов удлинители и «тройники». Эти дополнительные элементы могут быть причиной пожара, загораний электропроводки и электротравматизма.

- Не заполняйте водой с водопроводного крана включенные в сеть кофейники, чайники и т.д.

- Постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, предохранительных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, при помощи которых электроприборы включаются в электросеть.

- При перегорании предохранителей следует их заменять новыми, а не делать плавкие вставки из проволоки – «жучки».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Ремонтировать электропроводку, заменять поврежденные выключатели, розетки, ламповые патроны, ремонтировать различные электроприборы под напряжением.

- Пользоваться самодельными электрическими приборами и инструментом, переносными электроприборами и лампами вне помещений, во дворах, а также в сырых помещениях или помещениях с токоведущими полами (ванные комнаты, подвалы, погреба).

- Пользоваться неисправными шнурами для включения электроприборов, выключателями и штепсельными розетками без защитных крышек.

- Прикасаться одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам – с одной стороны, и заземленным конструкциям (трубам отопления, газопровода и пр.) – с другой.

- Категорически запрещается строить пристройки к дому, сараю, бане, складировать дрова и сено или другие предметы непосредственно под воздушной линией или воздушными вводами.

- Нельзя также делать электропроводку голыми проводами к сараям, гаражам и другим подсобным помещениям во дворе дома.

- Запрещается  в гаражах всех типов установка и применение электронагревательных приборов любой конструкции и исполнения.

Умейте освобождать человека от действия электрического тока, используя для этого средства защиты – диэлектрические коврики, галоши, перчатки и т.п., отключающие устройства: выключатели, рубильники, пробки.

При поражении человека электрическим током умейте оказать пострадавшему первую медицинскую помощь и срочно вызывайте врача.

Березинская РИ Борисовского МРО «Энергонадзор»